## Gama Doméstica
TARIFA 2023
Gama Doméstica
|  | Modelos | Código | Clase energética | Potencia Frío (kW) | Potencia Calor (kW) | Ø Tubería (pulg.) | Tipo de Gas | Carga de gas Refrigerante ( Kg) | PVP
[5 empty] | (kcal/h) | (kcal/h) | (pulg.)
Split Pared 1x1
Serie KP
| Business | ASY25-KP | 3NGF87200 | A++/A+ | 2.5 | 2.8 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.55 | 850
| Business | ASY35-KP | 3NGF87205 | A++/A+ | 3.4 | 3.8 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.6 | 890
Serie KL
| Business | ASY50-KL | 3NGF87150 | A++/A+ | 5,2 | 6,3 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.85 | 1780
|  | ASY71-KL | 3NGF87155 | A+/A+ | 7,1 | 8 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1.1 | 2250
Serie KM
|  | ASY20-KMC | 3NGF87160 | A++/A+ | 2 | 2.5 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.6 | 890
| Business | ASY25-KMC | 3NGF87165 | A++/A+ | 2.5 | 2.8 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.6 | 1020
| Business | ASY35-KMC | 3NGF87170 | A++/A+ | 3.4 | 4 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,7 | 1120
|  | ASY40-KMC | 3NGF87175 | A++/A+ | 4.2 | 5.4 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.85 | 1330
Serie KM - WIFI
NOVEDAD |  | ASY20-KMCF | 3NGF87270 | A++/A+ | 2 | 2.5 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.6 | 940
NOVEDAD | Business | ASY25-KMCF | 3NGF87275 | A++/A+ | 2.5 | 2.8 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.6 | 1080
NOVEDAD | Business | ASY35-KMCF | 3NGF87280 | A++/A+ | 3.4 | 4 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,7 | 1190
NOVEDAD |  | ASY40-KMCF | 3NGF87285 | A++/A+ | 4.2 | 5.4 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.85 | 1410
Consultar disponibilidad
Serie KM Large
| Business | ASY50-KM | 3NGF7080 | A++/A+ | 5,2 | 6,3 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1.02 | 1850
|  | ASY71-KM | 3NGF7085 | A++/A+ | 7,1 | 8 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1.32 | 2450
|  | ASY80-KM | 3NGF87140 | A++/A+ | 8 | 8,8 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1.95 | 3810
|  | ASY100-KM | 3NGF87145 | A++/A+ | 9,4 | 10,1 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1.95 | 4190
Serie KE
|  | ASY20-KE | 3NGF87100 | A++/A+ | 2 | 2.5 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.6 | 1080
|  | ASY25-KE | 3NGF87105 | A++/A+ | 2.5 | 2.8 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.6 | 1180
|  | ASY35-KE | 3NGF87110 | A++/A+ | 3.4 | 4 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.7 | 1390
|  | ASY40-KE | 3NGF87115 | A++/A+ | 4.2 | 5.4 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.85 | 1640
|  | ASY20-KE Plata | 3NGF87120 | A++/A+ | 2 | 2.5 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.6 | 1080
|  | ASY25-KE Plata | 3NGF87125 | A++/A+ | 2.5 | 2.8 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.6 | 1180
|  | ASY35-KE Plata | 3NGF87130 | A++/A+ | 3.4 | 4 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.7 | 1390
|  | ASY40-KE Plata | 3NGF87135 | A++/A+ | 4.2 | 5.4 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.85 | 1640
Serie KE - WIFI
NOVEDAD |  | ASY20-KE | 3NGF87230 | A++/A+ | 2 | 2.5 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.6 | 1150
NOVEDAD |  | ASY25-KE | 3NGF87235 | A++/A+ | 2.5 | 2.8 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.6 | 1250
NOVEDAD |  | ASY35-KE | 3NGF87240 | A++/A+ | 3.4 | 4 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.7 | 1470
NOVEDAD |  | ASY40-KE | 3NGF87245 | A++/A+ | 4.2 | 5.4 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.85 | 1740
NOVEDAD |  | ASY20-KE Plata | 3NGF87250 | A++/A+ | 2 | 2.5 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.6 | 1150
NOVEDAD |  | ASY25-KE Plata | 3NGF87255 | A++/A+ | 2.5 | 2.8 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.6 | 1250
NOVEDAD |  | ASY35-KE Plata | 3NGF87260 | A++/A+ | 3.4 | 4 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.7 | 1470
NOVEDAD |  | ASY40-KE Plata | 3NGF87265 | A++/A+ | 4.2 | 5.4 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.85 | 1740
Consultar disponibilidad
Serie KG
|  | ASY20-KG | 3NGF7145 | A+++/A+++ | 2 | 2.5 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.75 | 1300
|  | ASY25-KG | 3NGF7155 | A+++/A+++ | 2.5 | 2.8 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.75 | 1390
|  | ASY35-KG | 3NGF7185 | A+++/A+++ | 3.4 | 4 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.85 | 1530
|  | ASY40-KG | 3NGF7195 | A++/A+ | 4.2 | 5.4 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.85 | 1680
Serie KG - WIFI
NOVEDAD |  | ASY20-KGTF | 3NGF87210 | A+++/A+++ | 2 | 2.5 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.75 | 1380
NOVEDAD |  | ASY25-KGTF | 3NGF87215 | A+++/A+++ | 2.5 | 2.8 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.75 | 1470
NOVEDAD |  | ASY35-KGTF | 3NGF87220 | A+++/A+++ | 3.4 | 4 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.85 | 1620
NOVEDAD |  | ASY40-KGTF | 3NGF87225 | A++/A+ | 4.2 | 5.4 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.85 | 1780
Consultar disponibilidad
Split Suelo Inverter
|  | AGY25-KV | 3NGF87040 | A+++/A+ | 2.5 | 3.5 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.85 | 2320
|  | AGY35-KV | 3NGF87045 | A++/A+ | 3.5 | 4.5 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.85 | 2600
|  | AGY40-KV | 3NGF87050 | A++/A+ | 4.2 | 5.2 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0.85 | 3100
Multisplit 2 - 5 Inverter
Conjunto Multisplit 2x1 - R32
| Business | ASY25U2MI-KM (EXT.40) | 3NGF7655 | A++/A+ | - | - | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,9 | 2200
|  | ASY20U2MI-KM (EXT.40) | 3NGF7660 | A++/A+ | - | - | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,9 | 2160
|  | ASY2025U11MI-KM (EXT.40) | 3NGF7665 | A++/A+ | - | - | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,9 | 2180
|  | ASY25U2MI-KM (EXT.50) | 3NGF7670 | A++/A+ | - | - | 1/4"-3/8" | R-32 | 1.8 | 2210
| Bussines | ASY3525U11MI-KM (EXT.50) | 3NGF7675 | A++/A+ | - | - | 1/4"-3/8" | R-32 | 1.8 | 2290
| Bussines | ASY3520U11MI-KM (EXT.50) | 3NGF7680 | A++/A+ | - | - | 1/4"-3/8" | R-32 | 1.8 | 2270
| Bussines | ASY35U2MI-KM (EXT.50) | 3NGF7685 | A++/A+ | - | - | 1/4"-3/8" | R-32 | 1.8 | 2370
|  | ASY4020U11MI-KM (EXT.50) | 3NGF7690 | A++/A+ | - | - | 1/4"-3/8" | R-32 | 1.8 | 2360
|  | ASY4025U11MI-KM (EXT.50) | 3NGF7695 | A++/A+ | - | - | 1/4"-3/8" | R-32 | 1.8 | 2380
|  | ASY3535U2MI-KM (EXT.71) | 3NGF0109 | A++/A+ | - | - | 1/4"-3/8" | R-32 | 1.8 | 3800
|  | ASY4020U2MI-KM (EXT.71) | 3NGF0110 | A++/A+ | - | - | 1/4"-3/8" | R-32 | 1.8 | 3790
|  | ASY4025U2MI-KM (EXT.71) | 3NGF0111 | A++/A+ | - | - | 1/4"-3/8" | R-32 | 1.8 | 3810
|  | ASY4035U2MI-KM (EXT.71) | 3NGF0112 | A++/A+ |  |  | 1/4"-3/8" | R-32 | 1.8 | 3890
Conjunto Multisplit 3x1 - R32
|  | MULTI SPLIT 3X1 ASY3520U12MI-KM (EXT.50) | 3NGF0113 | A++/A+ | - | - | 1/4"-3/8" | R-32 | 1.8 | 3230
|  | MULTI SPLIT 3X1 ASY3525U12MI-KM (EXT.50) | 3NGF0114 | A++/A+ | - | - | 1/4"-3/8" | R-32 | 1.8 | 3270
|  | MULTI SPLIT 3X1 ASY3520U12MI-KM (EXT.71) | 3NGF0115 | A++/A+ | - | - | 1/4"-3/8" | R-32 | 1.8 | 4070
|  | MULTI SPLIT 3X1 ASY3525U12MI-KM (EXT.71) | 3NGF0116 | A++/A+ | - | - | 1/4"-3/8" | R-32 | 1.8 | 4110
Unidades exteriores - R32
|  | AOY40M2-KB | 3NGF7088 | - | 4 | 4,4 | 1/4 - 3/8 (x2) | R-32 | 0,9 | 1420
|  | AOY50M2-KB | 3NGF7089 | - | 5 | 5,6 | 1/4 - 3/8 (x2) | R-32 | 1.8 | 1430
|  | AOY50M3-KB | 3NGF82001 | - | 5,4 | 6,8 | 1/4 - 3/8 (x3) | R-32 | 1.8 | 2020
|  | AOY71M3-KB | 3NGF82002 | - | 6,8 | 8 | 1/4 - 3/8 (x2) + 1/4 - 1/2 (x1) | R-32 | 1.8 | 2860
|  | AOY80M4-KB | 3NGF82003 | - | 8 | 9,6 | 1/4 - 3/8 (x2) + 1/4 - 1/2 (x2) | R-32 | 2.2 | 5540
|  | AOY100M5-KB | 3NGF82004 | - | 9,5 | 10,6 | 1/4 - 3/8 (x3) + 1/4 - 1/2 (x2) | R-32 | 2.5 | 6020
Unidades interiores pared - R32
Unidad Interior pared KG
|  | ASY20MI-KG | 3NGF7091 | - | 2 | 2,5 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 510
|  | ASY25MI-KG | 3NGF7092 | - | 2.5 | 2,8 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 560
|  | ASY35MI-KG | 3NGF7093 | - | 3.5 | 4 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 640
|  | ASY40MI-KG | 3NGF7094 | - | 4.2 | 5,4 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 790
Unidad Interior pared KE
|  | ASY20MI-KE | 3NGF8023 | - | 2 | 2,5 | 1/4" - 3/8" | S/C R-32 | - | 470
|  | ASY25MI-KE | 3NGF8024 | - | 2.5 | 2,8 | 1/4" - 3/8" | S/C R-32 | - | 490
|  | ASY35MI-KE | 3NGF8025 | - | 3.5 | 4 | 1/4" - 3/8" | S/C R-32 | - | 540
|  | ASY40MI-KE | 3NGF8026 | - | 4.2 | 5,4 | 1/4" - 3/8" | S/C R-32 | - | 730
|  | ASY20MI-KE PLATA | 3NGF8027 | - | 2 | 2,5 | 1/4" - 3/8" | S/C R-32 | - | 470
|  | ASY25MI-KE PLATA | 3NGF8028 | - | 2.5 | 2,8 | 1/4" - 3/8" | S/C R-32 | - | 490
|  | ASY35MI-KE PLATA | 3NGF8029 | - | 3.5 | 4 | 1/4" - 3/8" | S/C R-32 | - | 540
|  | ASY40MI-KE PLATA | 3NGF8030 | - | 4.2 | 5,4 | 1/4" - 3/8" | S/C R-32 | - | 730
Unidad Interior pared KM
|  | ASY20MI-KMC | 3NGF8296 | - | 2 | 2,5 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 370
|  | ASY25MI-KMC | 3NGF8297 | - | 2.5 | 2,8 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 390
|  | ASY35MI-KMC | 3NGF8298 | - | 3.5 | 4 | 1/4" - 3/8" | S/C R-32 | - | 470
|  | ASY40MI-KMC | 3NGF8299 | - | 4.2 | 5,4 | 1/4" - 3/8" | S/C R-32 | - | 560
|  | ASY50MI-KM | 3NGF82083 | - | 5,2 | 6,3 | 1/4" - 1/2" | S/C R-32 | - | 870
|  | ASY63MI-KM | 3NGF82084 | - | 6,3 | 7,1 | 1/4" - 1/2" | S/C R-32 | - | 1040
|  | ASY71MI-KM | 3NGF82085 | - | 7,1 | 8 | 1/4" - 1/2" | S/C R-32 | - | 1200
Unidades interiores cassette - R32
|  | AUY20MI-KV | 3NGF7165 | - | 2 | 2,5 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 1140
|  | AUY25MI-KV | 3NGF7170 | - | 2.5 | 3,2 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 1180
|  | AUY35MI-KV | 3NGF7175 | - | 3.5 | 4,1 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 1240
|  | AUY40MI-KV | 3NGF7180 | - | 4 | 5 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 1330
|  | AUY50MI-KV | 3NGF7275 | - | 5 | 6 | 1/4" - 1/2" | S/C R-32 | - | 1460
|  | AUY60MI-KV | 3NGF7280 | - | 6 | 7 | 1/4" - 1/2" | S/C R-32 | - | 1730
Unidades interiores conductos Slim - R32
|  | ACY20MI-KL* | 3NGF7116 | - | 2 | 2,5 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 840
|  | ACY25MI-KL* | 3NGF7117 | - | 2.5 | 3,2 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 870
|  | ACY35MI-KL* | 3NGF7118 | - | 3.5 | 4,1 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 1050
|  | ACY40MI-KL* | 3NGF7119 | - | 4 | 5 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 1190
|  | ACY50MI-KL* | 3NGF7122 | - | 5 | 6 | 1/4"-1/2" | S/C R-32 | - | 1310
|  | ACY60MI-KL* | 3NGF7123 | - | 6 | 7 | 1/4"-1/2" | S/C R-32 | - | 1440
Unidades interiores conductos Mini - R32
|  | ACY20MI-KS* | 3NGF7126 | - | 2 | 2,5 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 820
|  | ACY25MI-KS* | 3NGF7127 | - | 2.5 | 3,2 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 850
|  | ACY35MI-KS* | 3NGF7128 | - | 3.5 | 4,1 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 1020
|  | ACY40MI-KS* | 3NGF7129 | - | 4 | 5 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 1160
|  | ACY50MI-KS* | 3NGF82081 | - | 5 | 6 | 1/4"-1/2" | S/C R-32 | - | 1250
Unidades interiores suelo - R32
|  | AGY25MI-KV | 3NGF7146 | - | 2.5 | 3,5 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 890
|  | AGY35MI-KV | 3NGF7147 | - | 3.5 | 4.5 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 1020
|  | AGY40MI-KV | 3NGF7148 | - | 4,2 | 5,2 | 1/4"-3/8" | S/C R-32 | - | 1220
Unidades interiores Techo - R32
|  | ABY50MI-KR* | 3NGF7156 | - | 5 | 6 | 1/4"-1/2" | S/C R-32 | - | 960
|  | ABY60MI-KR* | 3NGF7157 | - | 6 | 7 | 1/4"-1/2" | S/C R-32 | - | 1080
*No incluye mando en dotación
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

## Gama Comercial
TARIFA 2023
Gama Comercial
| Modelos | Código | Clase energética | Potencia Frío (kW) | Potencia Calor (kW) | Ø Tubería (pulg.) | Tipo de Gas | Carga de gas Refrigerante ( Kg) | PVP
|  |  |  | (kcal/h) | (kcal/h) | (pulg.)
Split Conductos 1x1
Serie Slim KA - ECO
| ACY25-KA | 3NGF89110 | A+/A | 2.5 | 3.2 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 1790
| ACY35-KA | 3NGF89115 | A+/A | 3,5 | 4,1 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,75 | 1820
| ACY40-KA | 3NGF89120 | A+/A | 4,3 | 5 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,80 | 2100
Bussines | ACY50-KA | 3NGF89125 | A+/A | 5,2 | 6 | 1/4"-1/2" | R-32 | 0,95 | 2370
Serie Media Presión KA - ECO
Bussines | ACY71-KA | 3NGF89135 | A+/A | 6,8 | 7,5 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,25 | 2500
Bussines | ACY80-KA | 3NGF89140 | A+/A | 8,5 | 10 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 3340
Bussines | ACY100-KA | 3NGF89145 | A+/A | 9,5 | 10,8 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 3600
Bussines | ACY125-KA | 3NGF89150 | - | 12,1 | 13,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 3980
Serie Media Presión KA- ECO Trifásicos
| ACY100T-KA | 3NGF89200 | A+/A | 9,5 | 10,8 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 3600
| ACY125T-KA | 3NGF89205 | - | 12,1 | 13,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 3990
Serie Slim KL - Standard
| ACY25-KL | 3NGF89405 | A++/A+ | 2.5 | 3.2 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 2050
| ACY35-KL | 3NGF89410 | A++/A+ | 3,5 | 4,1 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 2230
| ACY40-KL | 3NGF89415 | A+/A | 4,3 | 5 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 2460
Bussines | ACY50-KL | 3NGF89420 | A++/A+ | 5,2 | 6 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,02 | 2890
Serie Media Presión KM - Standard
Bussines | ACY71-KM | 3NGF89305 | A++/A+ | 6,8 | 7,5 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,25 | 3190
Bussines | ACY80-KM | 3NGF89310 | A++/A+ | 8,5 | 10 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 4350
Bussines | ACY100-KM | 3NGF89315 | A++/A+ | 9,5 | 10,8 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 4520
Bussines | ACY125-KM | 3NGF89320 | A++/A+ | 12,1 | 13,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4820
Serie Media Presión KM -Trifásicos
| ACY100T-KM | 3NGF89325 | A++/A+ | 9,5 | 10,8 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 4520
| ACY125T-KM | 3NGF89330 | - | 12,1 | 13,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4820
Serie Media Presión KH - Standard
| ACY35-KH | 3NGF89465 | A++/A+ | 3,5 | 4,1 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 2690
| ACY40-KH | 3NGF89470 | A++/A+ | 4,3 | 5 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 2840
| ACY50-KH | 3NGF89475 | A++/A+ | 5,2 | 6 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,02 | 2950
| ACY71-KH | 3NGF89485 | A++/A+ | 6,8 | 7,5 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,25 | 3330
| ACY80-KH | 3NGF89490 | A++/A+ | 8,5 | 10 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 4090
| ACY100-KH | 3NGF89495 | A++/A+ | 9,5 | 10,8 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 4210
| ACY125-KH | 3NGF89500 | - | 12,1 | 13,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 5220
| ACY140-KH | 3NGF89505 | - | 13,4 | 15,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 6810
Serie Media Presión KH - Trifásicos
| ACY100T-KH | 3NGF89510 | A++/A+ | 9,5 | 10,8 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 4210
| ACY125T-KH | 3NGF89515 | - | 12,1 | 13,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,70 | 5220
| ACY140T-KH | 3NGF89520 | - | 13,4 | 15,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,70 | 6810
Serie Alta Presión KR
| ACY125-KR | 3NGF89800 | - | 12,1 | 13,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,70 | 4430
| ACY140-KR | 3NGF89805 | - | 13,4 | 15,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,70 | 5380
Serie Alta Presión KR- Trifásico
| ACY125T-KR | 3NGF89810 | - | 12,1 | 13,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4430
| ACY140T-KR | 3NGF89815 | - | 13,4 | 15,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 5380
Serie Alta Presión LH - Trifásico
| ACY200-LHTA | 3NGF5620 | - | 19 | 22,4 | 12,7 - 25,4 | R-410A | 5.6 | 8640
| ACY250-LHTA | 3NGF5625 | - | 22 | 27 | 12,7 - 25,4 | R-410A | 7.1 | 9600
Split Cassette 1x1
Serie Compacto KA - ECO
| AUY25-KA | 3NGF88500 | A++/A+ | 2.5 | 3.2 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 1980
| AUY35-KA | 3NGF88505 | A++/A+ | 3,5 | 4,1 | 1/4" - 3/8" | R-32 | 0.7 | 2080
| AUY40-KA | 3NGF88510 | A++/A+ | 4,3 | 5 | 1/4" - 3/8" | R-32 | 0.85 | 2240
| AUY50-KA | 3NGF88515 | A++/A | 5,2 | 6 | 1/4"-1/2" | R-32 | 0.9 | 2280
| AUY71-KA | 3NGF88525 | A+/A | 6,8 | 7,5 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,25 | 2690
Serie 3D Airflow KA - ECO
| AUY50-KA ( Blanco) | 3NGF88560 | A++/A+ | 5,2 | 6 | 1/4"-1/2" | R-32 | 0,9 | 2890
| AUY71-KA ( Blanco ) | 3NGF88570 | A++/A+ | 6,8 | 7,5 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1.25 | 2960
| AUY80-KA ( Blanco) | 3NGF88575 | A++/A+ | 8,5 | 10 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1.9 | 3030
| AUY100-KA ( Blanco) | 3NGF88580 | A++/A+ | 9,5 | 10,8 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1.9 | 3780
| AUY125-KA (Blanco) | 3NGF88585 | - | 12,1 | 13,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2.4 | 4230
| AUY140-KA ( Blanco) | 3NGF88590 | - | 13,4 | 15,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2.4 | 5280
Serie 3D Airflow KA -Trifásico
| AUY100T-KA ( Blanco) | 3NGF88595 | A++/A+ | 9,5 | 10,8 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 3780
| AUY125T-KA ( Blanco) | 3NGF88600 | - | 12,1 | 13,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4240
| AUY140T-KA ( Blanco) | 3NGF88605 | - | 13,4 | 15,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 5280
Serie Compacto KV - Standard
| AUY25-KV | 3NGF88230 | A++/A+ | 2.5 | 3.2 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 2240
| AUY35-KV | 3NGF88235 | A++/A+ | 3.5 | 4,1 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 2450
| AUY40-KV | 3NGF88240 | A++/A+ | 4.3 | 5 | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 2600
| AUY50-KV | 3NGF88245 | A++/A+ | 5.2 | 6 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,02 | 2800
| AUY71-KV | 3NGF88255 | A++/A+ | 6.8 | 7,5 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,25 | 3380
Serie 3D Airflow KR - Standard
| AUY50-KR ( Blanco) | 3NGF88350 | A++/A+ | 5.2 | 6 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1.02 | 3420
| AUY71-KR ( Blanco) | 3NGF88360 | A++/A+ | 6.8 | 7,5 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1.25 | 3660
| AUY80-KR ( Blanco) | 3NGF88365 | A++/A+ | 8.5 | 10 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1.25 | 4050
| AUY100-KR ( Blanco) | 3NGF88370 | A++/A+ | 9.5 | 10,8 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1.9 | 4710
| AUY125-KR ( Blanco) | 3NGF88375 | - | 12.1 | 13,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2.7 | 5080
| AUY140-KR ( Blanco) | 3NGF88380 | - | 13.4 | 15,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2.7 | 6190
| AUY50-KR ( Negro) | 3NGF88465 | A++/A+ | 5.2 | 6 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1.02 | 3500
| AUY71-KR ( Negro) | 3NGF88440 | A++/A+ | 6.8 | 7,5 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1.25 | 3740
| AUY80-KR ( Negro) | 3NGF88445 | A++/A+ | 8.5 | 10 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1.25 | 4130
| AUY100-KR ( Negro) | 3NGF88450 | A++/A+ | 9.5 | 10,8 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1.9 | 4790
| AUY125-KR ( Negro) | 3NGF88455 | - | 12.1 | 13,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2.7 | 5160
| AUY140-KR ( Negro) | 3NGF88460 | - | 13.4 | 15,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2.7 | 6270
Serie 3D Airflow KR -Trifásico
| AUY100T-KR ( Blanco) | 3NGF88385 | A++/A+ | 9.5 | 10,8 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 4710
| AUY125T-KR ( Blanco) | 3NGF88390 | - | 12.1 | 13,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 5080
| AUY140T-KR ( Blanco) | 3NGF88395 | - | 13.4 | 15,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 6190
Split Techo 1x1
Serie KA- ECO
| ABY50-KA | 3NGF83075 | A+/A | 5.2 | 6 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,02 | 2640
| ABY71-KA | 3NGF83085 | A+/A | 6.8 | 7,5 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,25 | 2880
| ABY80-KA | 3NGF83090 | A+/A | 8.5 | 10 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,25 | 3100
| ABY100-KA | 3NGF83095 | A+/A | 9.5 | 10,8 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 3640
| ABY125-KA | 3NGF83100 | - | 12.1 | 13,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 3910
Serie KA - ECO Trifásica
| ABY100T-KA | 3NGF83105 | A+/A | 9.5 | 10,8 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 3640
| ABY125T-KA | 3NGF83110 | - | 12.1 | 13,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 3920
Serie KR - Standard
| ABY50-KR | 3NGF83200 | A++/A+ | 5.2 | 6 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,02 | 3160
| ABY71-KR | 3NGF83210 | A++/A+ | 6.8 | 7,5 | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,25 | 3570
| ABY80-KR | 3NGF83215 | A++/A+ | 8.5 | 10 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 4110
| ABY100-KR | 3NGF83220 | A++/A+ | 9.5 | 10,8 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 4560
| ABY125-KR | 3NGF83225 | - | 12.1 | 13,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4750
Serie KR - Standard Trifásica
| ABY100T-KR | 3NGF83230 | A++/A+ | 9.5 | 10,8 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 4560
| ABY125T-KR | 3NGF83235 | - | 12.1 | 13,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4750
| ABY140T-KR | 3NGF83240 | - | 13,4 | 15,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 6280
Multisplit Twin/ Triple - R32
Unidades Exteriores
| AOY100M2S-KB | 3NGF6044 | A++/A+ | 9.5 | 10,8 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 2930
| AOY125M2S-KB | 3NGF6045 | - | 12.1 | 13,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 3300
| AOY140M3S-KB | 3NGF6046 | - | 13,4 | 15,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4000
Unidades Exteriores - Trifásicas
| AOY100TM2S-KR | 3NGF6047 | A++/A+ | 9.5 | 10,8 | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 3130
| AOY125TM2S-KR | 3NGF6048 | - | 12.1 | 13,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 3530
| AOY140TM3S-KR | 3NGF6049 | - | 13,4 | 15,5 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4280
Unidades Interiores conductos
| ACY50MS-KL | 3NGF6041 | - | 5,2 | 6 | - | S/C R-32 | - | 1000
| ACY71MS-KM | 3NGF6043K | - | 6,8 | 7,5 | - | S/C R-32 | - | 1260
Unidades Interiores cassette
| AUY50MS-KV | 3NGF6038K | - | 5,2 | 6 | - | S/C R-32 | - | 1000
| AUY63MS-KV | 3NGF6039K | - | 6 | 7 | - | S/C R-32 | - | 1090
| AUY71MS-KV | 3NGF6040K | - | 6,8 | 7,5 | - | S/C R-32 | - | 1260
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

## Acces Doméstico y Comercial
TARIFA 2023
Accesorios Gama Doméstica y Comercial
Modelos | Código | Referencia | PVP
Mandos opcionales
Kit de soporte del mando a distancia: | 3NGF9014 | - | 10
Mando simplificado | 3NGF9004 | UTY-RSNYM | 290
Mando por cable (3 hilos) | 3NGF9006 | UTY-RNNYM | 240
Mando por cable (2 hilos) | 3IVF9010 | UTY-RLRY | 220
Mando por cable | 3NGF9003 | UTY-DMMYM | 610
Mando por cable LCD retroiluminado | 3NGF9024 | UTY-RVNYM | 310
Control Simplificado (2 Hilos sin modo de funcionamiento) | 3IVF9091 | UTY-RHRY | 160
Control Simplificado (2 Hilos con modo de funcionamiento) | 3IVF9090 | UTY-RSRY | 160
Control Inalambrico | 3NGF9096 | UTY-LNTY | 100
Control por Cable | 3IVF9041 | UTY-RNRYZ3 | 230
Control por Cable (3 hilos) | 3NDN0004 | UTY-RNNXM | 400
Mando por Cable LCD (3 hilos) | 3NDN0009 | UTY-RVNXM | 400
Accesorios Split Pared
Kit Comunicación paro Marcha | 3IVF9038 | UTY-XCSXZ2 | 150
Kit Comunicación Mando | 3IVF9037 | UTY-TWRXZ2 | 140
Caja de comunicación | 3NDN9013 | UTZ-GXXB | 60
Kit de conexión externa: | 3NGF9092 | - | 100
Accesorios Multisplit Twin/Triple
Separador 2x1 | 3NGF9530 | UTP-SY23 | 120
Separador 3x1 | 3NGF9532 | UTP-SY35 | 120
Accesorios Techo
Elevador agua drenaje | 4JBO0002 | - | 200
Accesorios Conductos
Rejilla automática | 3IVF9519 | UTD-GYTA-W | 100
Rejilla automática | 3IVF9520 | UTD-GYTB-W | 130
Resistencia eléctrica | 4JAG0024 | - | 420
Resistencia eléctrica | 4JAG0025 | - | 440
Marco salida rectangular | 3DCS9005 | - | 90
Embocadura circular | 3DCS9020 | - | 120
Bomba de condensados | 3NGG9521 | UTZ-PX1NBA | 180
Bomba de condensados | 4JBO0003 | - | 280
Set conectores externos | 4JAG0028 | - | 30
Set conectores externos | 3NDN9008 | UTY-XWZXZG | 60
Caja de comunicación | 3NDN9011 | UTZ-GXNA | 90
Kit receptor IR | 3NGF9021 | UTY-LBTYM | 300
Kit de comunicación | 3NDN9009 | UTY-XCSX | 240
Filtro ARXG 24-30-36-45 (KM) | 3DCS9034 | - | 120
Filtro ARXG 45-54 (KH) | 3DCS9036 | - | 130
Accesorios Cassettes
Controlador de conmutador externo | 3IVN9082 | UTY-TERX | 270
Sonda ambiente | 3NGF9017 | UTY-XSZX | 120
Acoplamiento toma aire exterior | 3IVF9012 | UTZ-VXAA | 340
Acoplamiento toma aire exterior | 3IVF9011 | UTZ-VXGA | 400
Acoplamiento toma aire exterior | 3NDN9006 | UTZ-VXRA | 440
Caja de comunicación | 3NDN9010 | UTZ-GXRA | 190
Kit receptor IR | 3NGF9018 | UTY-LBTYC | 230
Human Sensor | 3NDN9007 | UTY-SHZXC | 120
Wide panel | 3NDN9005 | UTG-AKXA-W | 140
Panel espaciador | 3IVN9068 | UTG-BKXA-W | 340
Pletina cubre vía | 3IVN9072 | UTR-YDZB | 110
Pletina cubre vía | 3IVN9071 | UTR-YDZK | 130
Kit aislante anti-humedad | 3IVN9070 | UTZ-KXGC | 260
Kit aislante anti-humedad | 3IVN9069 | UTZ-KXRA | 150
Plafon Negro | 3IVF4005 | UTG-UKYA-B | 530
Plafon Blanco | 3IVF4006 | UTG-UKYC-W | 460
Plafon AUY20-25-35-40-50UI-MI | 3NGF4004 | UTG-UFYD-W | 230
Plafon AUY20-25-35-40-50UI-MI | 3NGF9093 | UTG-UFYF-W | 320
Conversores/Adaptadores
Placa Comunicación N 9/12 - KM | 3NDN9041 | - | 230
Kit de conexión externa | 3NGF9010 | - | 290
Interfaz Modbus | 3NDN9002 | UTY-VMSX | 300
Modulo Wifi– Conector UART | 3NDN9042 | FJ-AC-WIFI-1 | 200
Interfaz Modbus | 3IVN9039 | FJ-RC-MBS-1 | 500
Interfaz KNX | 3IVN9038 | FJ-RC-KNX-1I | 500
Conversor KNX 1X1 | 3IVN9076 | UTY-VKSX | 360
Interfaz wifi por cable | 3NDN0010 | FJ-RC-WIFI-1 | 470
Interfaz wifi | 3NDN9018 | UTY-TFNXZ1 | 200
Interfaz wifi | 3NDN9019 | UTY-TFSXZ1 | 200
Modulo Wifi | 3IVF9039 | UTY-TFSXW1 | 220
Interfaz wifi | 3NDN0012 | - | 220
LAN Interface (USB ) | 3IVN9133 | UTY-TFSXF2 | 110
Kit de conexión externo | 3NGF9013 | - | 60
Filtros
Filtro mural Antivirus | 3NDN9043 | UTR-FA16-5 | 50
Filtro mural Antivirus | 3NDN9044 | UTR-FA13-3 | 70
Filtro Suelo Antivirus | 3NDN9045 | UTR-FC03-5 | 50
Filtro Conductos Antivitrus | 3NDN9046 | UTD-HFTA | 70
Filtro Conductos Antivitrus | 3NDN9049 | UTD-HFNC | 70
Filtro Conductos Antivitrus | 3NDN9050 | UTD-HFNB | 70
Filtro Conductos Antivitrus | 3NDN9051 | UTD-HFNA | 70
Filtro Conductos Antivitrus | 3NDN9052 | UTD-HFND | 70
Filtro Conductos Antivitrus | 3NDN9053 | UTD-HFKB | 70
Filtro Cassette Antivirus | 3NDN9055 | UTD-HFAA | 70
Filtro Cassette Antivirus | 3NDN9056 | UTD-HFRA | 70
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

## VRF
TARIFA 2023
Gama VRF
Modelos | Código | Potencia Frigorífica kW | Potencia Calorifica kW | Ø Tubería (pulg.) | PVP
|  | (kw) | (kw)
AIRSTAGE J-IVS
Unidades Exteriores - Monofásicas
UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IVS AJY040LCLBH/DH | 3IVF1108 | 12.1 | 13.6 | 3/8"-5/8" | 5230
UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IVS AJY045LCLBH/DH | 3IVF1109 | 14 | 16 | 3/8"-5/8" | 5880
UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IVS AJY054LCLBH/DH | 3IVF1110 | 15.5 | 16.5 | 3/8"-5/8" | 6410
AIRSTAGE J-IV
Unidades Exteriores - Monofásicas
UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IV AJY040LBLBH/DH | 3IVF1111 | 12.1 | 13.6 | 3/8"-5/8" | 5410
UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IV AJY045LBLBH/DH | 3IVF1112 | 14 | 16 | 3/8"-5/8" | 6350
UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IV AJY054LBLBH/DH | 3IVF1113 | 15.5 | 18 | 3/8"-3/4" | 6930
Unidades Exteriores - Trifásicas
UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IV AJY040LELBH/DH | 3IVF1114 | 12.1 | 13.6 | 3/8"-5/8" | 5410
UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IV AJY045LELBH/DH | 3IVF1115 | 14 | 16 | 3/8"-5/8" | 6350
UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IV AJY054LELBH/DH | 3IVF1116 | 15.5 | 18 | 3/8"-3/4" | 6930
AIRSTAGE J-IVL
Unidades Exteriores trifásicas
UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IVL AJY072LELBH/DH | 3IVF1117 | 22.4 | 25 | 3/8"-3/4" | 8520
UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IVL AJY090LELBH/DH | 3IVF1118 | 28 | 31.5 | 3/8"-7/8" | 9200
UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IVL AJY108LELBH/DH | 3IVF1119 | 33.5 | 37.5 | 1/2"-1"1/8" | 10570
UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IVL AJY126LELBH/DH | 3IVF1120 | 40 | 45 | 1/2"-1"1/8" | 12690
UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IVL AJY144LELBH/DH | 3IVF1121 | 45 | 50 | 1/2"-1"1/8" | 13970
UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IVL AJY162LELBH/DH | 3IVF1122 | 50 | 55 | 1/2"-1"1/8" | 15600
AIRSTAGE V-IV (Sistema de Caudal Variable de Refrigerante)
Unidades Exteriores: selección ahorro espacio
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY072LALDH | 3IVF6050 | 22.4 | 25 | 1/2"-7/8" | 9460
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY090LALDH | 3IVF6051 | 28 | 31.5 | 1/2"-7/8" | 11770
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY108LALDH | 3IVF6052 | 33.5 | 37.5 | 1/2"-1"1/8" | 13790
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY126LALDH | 3IVF6053 | 40 | 45 | 1/2"-1"1/8" | 15740
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY144LALDH | 3IVF6054 | 45 | 48 | 1/2"-1"1/8" | 16450
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY162LALDH | 3IVF6055 | 50.4 | 56.5 | 5/8"-1"1/8" | 21590
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY180LALDH | 3IVF6056 | 56 | 63 | 5/8"-1"1/8" | 23900
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY198LALDH | 3IVF6057 | 62.4 | 70 | 5/8"-1"3/8" | 25560
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY216LALDH | 3IVF6058 | 68 | 76.5 | 5/8"-1"3/8" | 27940
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY234LALDH | 3IVF6059 | 73 | 79.5 | 5/8"-1"3/8" | 28580
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY252LALDH | 3IVF6060 | 78.5 | 85.5 | 5/8"-1"3/8" | 30600
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY270LALDH | 3IVF6061 | 85 | 93 | 3/4"-1"3/8" | 32550
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY288LALDH | 3IVF6062 | 90 | 96 | 3/4"-1"3/8" | 33260
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY306LALDH | 3IVF6063 | 95.4 | 104.5 | 3/4"-1"3/8" | 40070
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY324LALDH | 3IVF6064 | 101 | 111 | 3/4"-1"5/8" | 42090
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY342LALDH | 3IVF6065 | 106.5 | 117 | 3/4"-1"5/8" | 42730
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY360LALDH | 3IVF6066 | 113 | 124.5 | 3/4"-1"5/8" | 44750
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY378LALDH | 3IVF6067 | 118 | 127.5 | 3/4"-1"5/8" | 45390
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY396LALDH | 3IVF6068 | 123.5 | 133.5 | 3/4"-1"5/8" | 47410
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY414LALDH | 3IVF6069 | 130 | 141 | 3/4"-1"5/8" | 49360
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY432LALDH | 3IVF6070 | 135 | 144 | 3/4"-1"5/8" | 50070
Unidades Exteriores: selección Ahorro de Energía
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY144LALDHH | 3IVF6071 | 44.8 | 50 | 1/2"-1"1/8" | 19280
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY198LALDHH | 3IVF6072 | 55.9 | 62.5 | 5/8"-1"3/8" | 23610
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY216LALDHH | 3IVF6073 | 67.2 | 75 | 5/8"-1"3/8" | 29100
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY234LALDHH | 3IVF6074 | 72.8 | 81.5 | 5/8"-1"3/8" | 31410
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY252LALDHH | 3IVF6075 | 78.3 | 87.5 | 5/8"-1"3/8" | 33720
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY270LALDHH | 3IVF6076 | 84.8 | 95 | 3/4"-1"3/8" | 36030
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY288LALDHH | 3IVF6077 | 89.4 | 100 | 3/4"-1"3/8" | 37690
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY306LALDHH | 3IVF6078 | 95.9 | 107.5 | 3/4"-1"3/8" | 40000
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY324LALDHH | 3IVF6079 | 100.5 | 112.5 | 3/4"-1"5/8" | 41660
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY342LALDHH | 3IVF6080 | 107 | 120 | 3/4"-1"5/8" | 43970
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY360LALDHH | 3IVF6081 | 113.5 | 127.5 | 3/4"-1"5/8" | 44680
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY378LALDHH | 3IVF6082 | 120 | 135 | 3/4"-1"5/8" | 47940
UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY396LALDHH | 3IVF6083 | 125 | 138 | 3/4"-1"5/8" | 48650
AIRSTAGE VR-IV (Sistema con recuperación de calor)
Unidades Exteriores: selección ahorro espacio
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY072GALBH/DH | 3IVF0014 | 22.4 | 25 | 1/2"-5/8"-7/8" | 11290
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY090GALBH/DH | 3IVF0015 | 28 | 31.5 | 1/2"-3/4" -7/8" | 12860
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY108GALBH/DH | 3IVF0016 | 33.5 | 37.5 | 1/2"- 3/4" -1"1/8" | 14720
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY126GALBH/DH | 3IVF0017 | 40 | 45 | 1/2"-7/8" -1"1/8" | 16880
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY144GALBH/DH | 3IVF0018 | 45 | 50 | 1/2"-7/8" -1"1/8" | 18330
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY162GALBH/DH | 3IVF0629 | 50.4 | 56.5 | 5/8" - 7/8" - 1 1/8" | 24510
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY180GALBH/DH | 3IVF0630 | 56 | 63 | 5/8" - 7/8" - 1 1/8" | 26080
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY198GALBH/DH | 3IVF0631 | 61.5 | 69 | 5/8" - 1 1/8" - 1 3/8" | 27940
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY216GALBH/DH | 3IVF0632 | 67 | 75 | 5/8" - 1 1/8" - 1 3/8" | 29800
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY234GALBH/DH | 3IVF0633 | 73 | 81.5 | 5/8" - 1 1/8" - 1 3/8" | 31550
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY252GALBH/DH | 3IVF0634 | 78.5 | 87.5 | 5/8" - 1 1/8" - 1 3/8" | 33410
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY270GALBH/DH | 3IVF0635 | 85 | 95 | 3/4" - 1 1/8" - 1 3/8" | 35570
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY288GALBH/DH | 3IVF0636 | 90 | 100 | 3/4" - 1 1/8" - 1 3/8" | 37020
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY306GALBH/DH | 3IVF0637 | 95 | 106.5 | 3/4" - 1 1/8" - 1 3/8" | 43020
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY324GALBH/DH | 3IVF0638 | 100.5 | 112.5 | 3/4" - 1 1/8" - 1 5/8" | 44880
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY342GALBH/DH | 3IVF0639 | 106.5 | 119 | 3/4" - 1 3/8" - 1 5/8" | 46630
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY360GALBH/DH | 3IVF0640 | 112 | 125 | 3/4" - 1 3/8" - 1 5/8" | 48490
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY378GALBH/DH | 3IVF0641 | 118 | 131.5 | 3/4" - 1 3/8" - 1 5/8" | 50240
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY396GALBH/DH | 3IVF0642 | 123.5 | 137.5 | 3/4" - 1 3/8" - 1 5/8" | 52100
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY414GALBH/DH | 3IVF0643 | 130 | 145 | 3/4" - 1 3/8" - 1 5/8" | 54260
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY432GALBH/DH | 3IVF0644 | 135 | 150 | 3/4" - 1 3/8" - 1 5/8" | 55710
Unidades Exteriores: selección Ahorro de Energía
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY144GALBHH/DHH | 3IVF0645 | 44.8 | 50 | 1/2" - 7/8" - 1 1/8" | 22940
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY198GALBHH/DHH | 3IVF0646 | 62.4 | 70 | 5/8" - 1 1/8" - 1 3/8" | 28530
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY216GALBHH/DHH | 3IVF0647 | 67.2 | 75 | 5/8" - 1 1/8" - 1 3/8" | 34590
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY234GALBHH/DHH | 3IVF0648 | 72.8 | 81.5 | 5/8" - 1 1/8" - 1 3/8" | 36160
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY252GALBHH/DHH | 3IVF0649 | 78.4 | 88 | 5/8" - 1 1/8" - 1 3/8" | 37730
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY270GALBHH/DHH | 3IVF0650 | 64 | 94.5 | 3/4" - 1 1/8" - 1 3/8" | 39300
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY288GALBHH/DHH | 3IVF0651 | 90.4 | 101.5 | 3/4" - 1 1/8" - 1 3/8" | 41750
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY306GALBHH/DHH | 3IVF0652 | 96 | 108 | 3/4" - 1 1/8" - 1 3/8" | 43320
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY324GALBHH/DHH | 3IVF0653 | 102.4 | 115 | 3/4" - 1 3/8" - 1 5/8" | 45770
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY342GALBHH/DHH | 3IVF0654 | 108 | 121.5 | 3/4" - 1 3/8" - 1 5/8" | 47340
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY360GALBHH/DHH | 3IVF0655 | 113 | 126.5 | 3/4" - 1 3/8" - 1 5/8" | 48790
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY378GALBHH/DHH | 3IVF0656 | 120 | 135 | 3/4" - 1 3/8" - 1 5/8" | 51360
UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY396GALBHH/DHH | 3IVF0657 | 125 | 140 | 3/4" - 1 3/8" - 1 5/8" | 52810
UNIDADES INTERIORES AIRSTAGE
Unidades interiores cassette 3D
SPLIT CASSETTE INVERTER 3 VIAS 5,6 KW | 3IVF7740 | 5.6 | 6.3 | 1/4"1/2" | 1890
SPLIT CASSETTE INVERTER 3 VIAS 7,1 KW | 3IVF7745 | 7.1 | 8 | 3/8"5/8" | 1990
Unidades interiores cassette compacto
VRF CASSETTE COMPACT AUXB004GLEH | 3IVF45022 | 1.1 | 1.3 | 1/4"3/8" | 1160
VRF CASSETTE COMPACT AUXB007GLEH | 3IVF45011 | 2.2 | 2.8 | 1/4"3/8" | 1330
VRF CASSETTE COMPACT AUXB009GLEH | 3IVF45012 | 2.8 | 3.2 | 1/4"3/8" | 1350
VRF CASSETTE COMPACT AUXB012GLEH | 3IVF45013 | 3.6 | 4.1 | 1/4"1/2" | 1370
VRF CASSETTE COMPACT AUXB014GLEH | 3IVF45014 | 4.5 | 5 | 1/4"1/2" | 1410
VRF CASSETTE COMPACT AUXB018GLEH | 3IVF45015 | 5.6 | 6.3 | 1/4"1/2" | 1470
VRF CASSETTE COMPACT AUXB024GLEH | 3IVF45016 | 7.1 | 8 | 3/8"5/8" | 1620
Unidades interiores cassette Slim Air flow Color Blanco
VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXM018GLEH | 3IVF45031 | 5.6 | 6.3 | 1/4"1/2" | 1940
VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXM024GLEH | 3IVF45033 | 7.1 | 8 | 3/8"5/8" | 2000
VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXM030GLEH | 3IVF45035 | 9 | 10 | 3/8"5/8" | 2030
Unidades interiores cassette Air flow Color Blanco
VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXK018GLEH | 3IVF45037 | 5.6 | 6.3 | 1/4"1/2" | 2120
VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXK024GLEH | 3IVF45017 | 7.1 | 8 | 3/8"5/8" | 2170
VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXK030GLEH | 3IVF45018 | 9 | 10 | 3/8"5/8" | 2260
VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXK034GLEH | 3IVF45043 | 10 | 11.2 | 3/8"5/8" | 2490
VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXK036GLEH | 3IVF45045 | 11.2 | 12.5 | 3/8"5/8" | 2540
VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXK045GLEH | 3IVF45047 | 12.5 | 14 | 3/8"5/8" | 3210
VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXK054GLEH | 3IVF45049 | 14 | 16 | 3/8"5/8" | 3570
Unidades interiores cassette Slim Air flow Color Negro
VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXM018GLEH | 3IVF45030 | 5.6 | 6.3 | 1/4"1/2" | 2120
VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXM024GLEH | 3IVF45032 | 7.1 | 8 | 3/8"5/8" | 2180
VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXM030GLEH | 3IVF45034 | 9 | 10 | 3/8"5/8" | 2270
Unidades interiores cassette Air flow Color Negro
VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXK018GLEH | 3IVF45036 | 5.6 | 6.3 | 1/4"1/2" | 2360
VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXK024GLEH | 3IVF45038 | 7.1 | 8 | 3/8"5/8" | 2360
VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXK030GLEH | 3IVF45039 | 9 | 10 | 3/8"5/8" | 2390
VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXK034GLEH | 3IVF45042 | 10 | 11.2 | 3/8"5/8" | 2560
VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXK036GLEH | 3IVF45044 | 11.2 | 12.5 | 3/8"5/8" | 2600
VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXK045GLEH | 3IVF45046 | 12.5 | 14 | 3/8"5/8" | 3360
VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXK054GLEH | 3IVF45048 | 14 | 16 | 3/8"5/8" | 3570
Unidades interiores cassette 1 vía
UI CASSETTE 1 VÍA VRF AUYV004GLEH | 3IVF45700 | 1.1 | 1.3 | 3/8"-3/4" | 1250
UI CASSETTE 1 VÍA VRF AUYV007GLEH | 3IVF45701 | 2.2 | 2.8 | 3/8"-3/4" | 1450
UI CASSETTE 1 VÍA VRF AUYV009GLEH | 3IVF45702 | 2.8 | 3.2 | 3/8"-3/4" | 1480
UI CASSETTE 1 VÍA VRF AUYV012GLEH | 3IVF45703 | 3.6 | 4 | 3/8"-3/4" | 1620
UI CASSETTE 1 VÍA VRF AUYV014GLEH | 3IVF45704 | 4.5 | 5 | 3/8"-3/4" | 1640
UI CASSETTE 1 VÍA VRF AUYV018GLEH | 3IVF45705 | 5.6 | 6.3 | 3/8"-3/4" | 1720
UI CASSETTE 1 VÍA VRF AUYV024GLEH | 3IVF45706 | 7.1 | 8 | 3/8"-5/8" | 1830
Unidades interiores conductos mini
UI CONDUCTOS BP VRF ARXK004GLGH | 3IVF7006 | 1.1 | 1.3 | 1/4"-3/8" | 920
UI CONDUCTOS BP VRF ARXK007GLGH | 3IVF7007 | 2.2 | 2.8 | 1/4"-3/8" | 970
UI CONDUCTOS BP VRF ARXK009GLGH | 3IVF7008 | 2.8 | 3.2 | 1/4"-3/8" | 1050
UI CONDUCTOS BP VRF ARXK012GLGH | 3IVF7009 | 3.6 | 4 | 1/4"-3/8" | 1060
UI CONDUCTOS BP VRF ARXK014GLGH | 3IVF7010 | 4.5 | 5 | 1/4"-3/8" | 1130
UI CONDUCTOS BP VRF ARXK018GLGH | 3IVF7011 | 5.6 | 6.3 | 1/4"-3/8" | 1160
UI CONDUCTOS BP VRF ARXK024GLGH | 3IVF7012 | 7.1 | 8 | 3/8"-5/8" | 1220
Unidades interiores conductos media presión
Unidades interiores conductos baja silueta "Slim"
VRF CONDUCTO SLIM ARXD04GALH | 3IVF5033 | 1.1 | 1.3 | 1/4"-1/2" | 990
VRF CONDUCTO SLIM ARXD007GLEH | 3IVF55028 | 2.2 | 2.8 | 1/4"-3/8" | 1050
VRF CONDUCTO SLIM ARXD009GLEH | 3IVF55029 | 2.8 | 3.2 | 1/4"-3/8" | 1080
VRF CONDUCTO SLIM ARXD012GLEH | 3IVF55030 | 3.6 | 4 | 1/4"-1/2" | 1150
VRF CONDUCTO SLIM ARXD014GLEH | 3IVF55031 | 4.5 | 5 | 1/4"-1/2" | 1210
VRF CONDUCTO SLIM ARXD018GLEH | 3IVF55032 | 5.6 | 6.3 | 1/4"-1/2" | 1250
VRF CONDUCTO SLIM ARXD024GLEH | 3IVF55037 | 7.1 | 8 | 3/8"-5/8" | 1340
Unidades interiores conductos media presión
VRF CONDUCTO ARXA024GLEH | 3IVF55019 | 7.1 | 8 | 3/8"-5/8" | 1390
VRF CONDUCTO ARXA030GLEH | 3IVF55020 | 9 | 10 | 3/8"-5/8" | 1530
VRF CONDUCTO ARXA036GLEH | 3IVF55021 | 11.2 | 12.5 | 3/8"-5/8" | 1660
VRF CONDUCTO ARXA045GLEH | 3IVF55022 | 12.5 | 14 | 3/8"-5/8" | 1840
Unidades interiores conductos alta presión
VRF CONDUCTO ALTA PRESION ARXC036GTEH | 3IVF6539 | 11.2 | 12.5 | 3/8"-5/8" | 1910
VRF CONDUCTO ALTA PRESION ARXC045GTAH/EH | 3IVF5524 | 12.5 | 14 | 3/8"-3/4" | 2060
VRF CONDUCTO ALTA PRESION ARXC060GTAH/EH | 3IVF5525 | 18 | 20 | 3/8"-3/4" | 2360
VRF CONDUCTO ALTA PRESION ARXC072GTEH | 3IVF60040 | 24 | 25 | 1/2"-7/8" | 2580
VRF CONDUCTO ALTA PRESION ARXC090GTEH | 3IVF60041 | 25 | 28 | 1/2"-7/8" | 3610
VRF CONDUCTO ALTA PRESION ARXC096GTEH | 3IVF65045 | 28 | 31.5 | 1/2"-7/8" | 4340
Aistage V Suelo - Techo
UI SUELO-TECHO ABYA012GTEH | 3IVF30008 | 3.6 | 4 | 1/4"-1/2" | 1230
UI SUELO-TECHO ABYA014GTEH | 3IVF30009 | 4.5 | 5 | 1/4"-1/2" | 1270
UI SUELO-TECHO ABYA018GTEH | 3IVF30010 | 5.6 | 6.3 | 1/4"-1/2" | 1330
UI SUELO-TECHO ABYA024GTEH | 3IVF30011 | 7.1 | 8 | 3/8"-5/8" | 1430
Aistage V Techo
UI TECHO ABYA030GTEH | 3IVF30012 | 9 | 10 | 3/8"-5/8" | 1810
UI TECHO ABYA036GTEH | 3IVF30013 | 11.2 | 12.5 | 3/8"-5/8" | 1940
UI TECHO ABYA045GTEH | 3IVF30014 | 12.5 | 14 | 3/8"-5/8" | 2100
UI TECHO ABYA054GTEH | 3IVF30015 | 14 | 16 | 3/8"-5/8" | 2510
Unidades interiores suelo ( Incluida Valvula Interna)
UI SUELO AGYA004GCGH EXV_INT | 3IVF20046 | 1.1 | 1.3 | 1/4"-3/8" | 950
UI SUELO AGYA007GCGH EXV_INT | 3IVF20047 | 2.2 | 2.8 | 1/4"-3/8" | 970
UI SUELO AGYA009GCGH EXV_INT | 3IVF20048 | 2.8 | 3.2 | 1/4"-3/8" | 990
UI SUELO AGYA012GCGH EXV_INT | 3IVF20049 | 3.6 | 4 | 1/4"-1/2" | 1070
UI SUELO AGYA014GCGH EXV_INT | 3IVF20050 | 4 | 4.5 | 1/4"-1/2" | 1210
Unidades Interior suelo ( Incluida Valvula externa)
UI SUELO AGYE004GCEH | 3IVF77015 | 1.1 | 1.3 | 1/4"-3/8" | 890
UI SUELO AGYE007GCEH | 3IVF77020 | 2.2 | 2.8 | 1/4"-3/8" | 890
UI SUELO AGYE009GCEH | 3IVF77025 | 2.8 | 3.2 | 1/4"-3/8" | 910
UI SUELO AGYE012GCEH | 3IVF77030 | 3.6 | 4 | 1/4"-1/2" | 980
UI SUELO AGYE014GCEH | 3IVF77035 | 4 | 4.5 | 1/4"-1/2" | 1100
Unidades Interiores Split Standard ( Valvula integrada)
UI PARED EEV INTEGRADA ASYA004GTEH/GCGH | 3IVF20033 | 1.1 | 1.3 | 1/4"-1/2" | 820
UI PARED EEV INTEGRADA ASYA007GTEH/GCGH | 3IVF20034 | 2.2 | 2,8 | 1/4"-1/2" | 850
UI PARED EEV INTEGRADA ASYA009GTEH/GCGH | 3IVF2047 | 2.8 | 3.2 | 1/4"-1/2" | 870
UI PARED EEV INTEGRADA ASYA012GCEH/GCGH | 3IVF2048 | 3.6 | 4 | 1/4"-1/2" | 880
UI PARED EEV INTEGRADA ASYA014GCEH/GCGH | 3IVF2049 | 4 | 4.5 | 1/4"-1/2" | 910
UI PARED EEV INTEGRADA ASYA18GBCH/GCEH | 3IVF2039 | 5.6 | 6.3 | 1/4"-1/2" | 940
UI PARED EEV INTEGRADA ASYA24GBCH/GCEH | 3IVF2040 | 7.1 | 8 | 3/8"-5/8" | 1000
UI PARED EEV INTEGRADA ASYA030GTEH/GTFH | 3IVF20041 | 9 | 10 | 3/8"-5/8" | 1360
UI PARED EEV INTEGRADA AYSA034GTEH/GTFH | 3IVF20042 | 10 | 11.2 | 3/8"-5/8" | 1440
Unidad Interior Pared (Valvula externa Incluida)
VRF PARED EEV EXTERNA ASYE004GTEH/GCEH | 3IVF76005 | 1.1 | 1.3 | 1/4"-3/8" | 780
VRF PARED EEV EXTERNA ASYE007GTEH/GCEH | 3IVF76010 | 2.2 | 2.2 | 1/4"-3/8" | 800
VRF PARED EEV EXTERNA ASYE009GTEH/GCEH | 3IVF77005 | 2.8 | 3.2 | 1/4"-3/8" | 850
VRF PARED EEV EXTERNA ASYE012GCEH | 3IVF77010 | 3.6 | 4 | 1/4"-3/8" | 850
VRF PARED EEV EXTERNA ASYE014GCEH | 3IVF78005 | 4 | 4.5 | 1/4"-3/8" | 880
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

## Accesorios VRF
TARIFA 2023
Accesorios VRF
Modelos | Código | Referencia | PVP
Sistemas de Control y Gestión
Control remoto por cable multifunción | 3IVF9010 | UTY-RLRY | 220
Control remoto por cable táctil | 3IVF9041 | UTY-RNRYZ1 | 230
Control inalámbrico | 3IVF9002 | UTY-LNHY | 80
KIT Receptor CASSETTE | 3IVF9003 | UTY-LRHYB1 | 270
KIT Receptor Conductor | 3IVF9036 | UTB-YWC | 120
KIT Receptor CASSETTE Circular | 3IVN9090 | UTY-LBHXD | 280
Control Receptor IR Conductos | 3IVF9050 | UTY-TRHX | 220
Rejilla lamas COND. SLIM&COMP | 3IVN9019 | UTD-GXTA-W | 100
Rejilla lamas SLIM&COMP | 3IVN9020 | UTD-GXTB-W | 130
Rejilla lamas COND. SLIM&COMP | 3IVN9021 | UTD-GXTC-W | 160
Receptor inalambrico | 3NGF9005 | UTY-LRHYM | 200
Kit Receptor R IR | 3NGF9016 | UTY-LRHYA2 | 200
Kit Receptor CASS.LB | 3NGF9018 | UTY-LBTYC | 230
Kit Receptor Conductor | 3NGF9021 | UTY-LBTYM | 300
Control Simplificado | 3IVF9004 | UTY-RHKY | 270
Control Simplificado Master | 3IVF9006 | UTY-RSKY | 200
Contro Simplificado | 3NGF9003 | UTY-DMMYM | 610
Control Simplificado | 3NGF9004 | UTY-RSNYM | 290
Control por Cable | 3NGF9006 | UTY-RNNYM | 240
Mando por Cable LCD | 3NGF9024 | UTY-RVNYM | 310
Control Inalambrico UTY-LNTY | 3NGF9096 | UTY-LNTY | 100
Control simplificado UTY-RSRY con control master integrado | 3IVF9090 | UTY-RSRY | 150
Control simplificado UTY-RHRY sin control master | 3IVF9091 | UTY-RHRY | 160
Control centralizado por PC | 3IVN9078 | UTY-APGXZ1 | 9510
Control Centralizado | 3IVF9043 | UTY-DCGYZ1 | 2040
Control por Cable VRF | 3IVF9044 | UTY-RCRYZ1 | 290
Control Switch UTY-TERX | 3IVN9082 | UTY-TERX | 270
Software para Control centralizado PC lite | 3IVN9079 | UTY- ALGXZ1 | 2280
Software Ahorro Energia | 3IVN9530 | UTY-PLGXE1 | A Consultar
Software Ahorro Energia Lite | 3IVN9532 | UTY-PLGXA1 | A Consultar
Integración de Sistemas
Conversor de red ( Corriente Continua) | 3IVN9048 | UTY-VTGX | 260
Conversor de red ( Corriente Alterna) | 3IVN9047 | UTY VTGXV | 340
Conversor de red | 3IVN9014 | UTY-VFGGZ1 | 720
Conversor de red LonWorks | 3IVF9504 | UTY-VLGY | 2510
Medidor reparto consumo energético | 3IVN9045 | UTY-PTGXA | 1000
Interfaz wi-fi infrarojos | 3IVN9046 | UTY-VMGX | 1190
Plafon compacto VRF | 3IVF9046 | UTG-UFYE-W | 420
Conversor BACnet VRF | 3IVN9077 | UTY-VBGX | 4510
UTY-VSGXZ1 AMPLIFICADOR SEÑAL | 3IVF9515 | UTY-VSGXZ1 | 620
Conversor KNX VRF | 3IVN9075 | UTY-VKGX | 1620
Interfaz wi-fi infrarojos | 3NDN0012 | IS-RC-WIFI-1 | 220
Conversores/Adaptadores
Interfaz KNX | 3IVN9038 | FJ-RC-KNX-1l | 500
Interfaz-modbus | 3IVN9039 | FJ-RC-MBS-1 | 500
Interfaz wi-fi por cable | 3NDN0010 | FJ-RC-WIFI-1 | 470
Interfaz WIFI | 3IVF9039 | UTY-TFSXW1 | 220
Interfaz WIFI | 3IVN9131 | UTY-TFNXZ1 | 200
Interfaz WIFI | 3IVN9132 | UTY-TFSXW1 | 160
Interfaz WIFI | 3IVN9133 | UTY-TFSXF2 | 110
Interfa Inalambrica LAN | 3NDN9018 | UTY-TFNXZ1 | 200
Interfaz Inalambrica LAN | 3NDN9019 | UTY-TFSXZ1 | 200
Interfaz Inalambrica LAN | 3NDN9040 | UTY-TFSXW1 | 230
Interfaz WIFI FJ-RC-WIFI-2 | 3NDN0015 | IHWFIFGL001R000 | 590
Conversor KNX 1X1 | 3IVN9076 | UTY-VKSX | 360
Conversor MODBUS Domestico (UTY-VMSX) | 3NDN9002 | UTY-VMSX | 300
Kit Conexión Externo
Conector CN 12,22,23 | 3IVN9052 | UTY-XWZXZ7 | 100
Conector CN 48,49,50 | 3IVN9051 | UTY-XWZXZ6 | 50
Conector CR | 3IVN9053 | UTY-XWZXZ8 | 50
Conector EXT | 3IVN9054 | UTY-XWZXZ9 | 50
Conector CN 6 | 3IVN9056 | UTY-XWZXZB | 50
Conector EXT B | 3IVN9057 | UTY-XWZXZC | 50
Conector VC | 3IVN9058 | UTY-XWZXZD | 50
Cable de conexión | 3IVN9080 | - | 70
Cable de conexión | 3IVN9081 | - | 130
Conector INT | 3IVN9059 | UTY-XWZXZE | 50
Conector CN 16 AUXD24 / PANEL (9AGF04536) | 3IVN9055 | UTY-XWZXZA | 90
KIT Conector Externo UTY-XWZXZ2 | 3NDN9000 | UTY-XWZXZ2 | 70
SET Conectores serie LB UTY-XWZXZG | 3NDN9008 | UTY-XWZXZG | 60
SET Conectores Multi 2-8 (UN. EXT.) | 3NGF9023 | UTY-XWZXZ3 | 70
Separadores y Colectores
Separador 3T | 3IVN9026 | UTP-DX567A | 360
Separador 3 tubos (< 28 kw) | 3IVN9027 | UTP-BX090A | 110
Separador 3 tubos (de 28 kw a 56 kw) | 3IVN9028 | UTP-BX180A | 150
Separador 3 tubos (> 56 kw) | 3IVN9029 | UTP-BX567A | 340
Separador 2 tubos (< 28 kw) | 3IVN9034 | UTP-AX090A | 90
Separador 2 tubos (de 28 kw a 56 kw) | 3IVN9017 | UTP-AX180A | 120
separador UTP -AX054A | 3IVN9016 | UTP -AX054A | 200
Distribuidor. (HASTA 8 KW) | 3IVF9022 | UTP-RX01AH | 700
Distribuidor. (HASTA 18 KW) | 3IVF9023 | UTP-RX01BH | 920
Distribuidor (HASTA 28 KW) | 3IVF9024 | UTP-RY01CH | 2150
Distribuidor.4 RAM.(HASTA 56 KW) | 3IVF9025 | UTP-RY04BH | 2580
Separador U. EXT. VR-II UTP-DY567A | 3IVF9026 | UTP-DX567A | 290
Separador 2 tubos (> 56 kw) | 3IVN9018 | UTP-AX0567A | 220
Colector 3 tubos (de 3-6 salidas) (<28 kw) | 3IVN9030 | UTP-J0906A | 370
Colector 3 tubos (de 3-6 salidas) (de 28 kw a 56 kw) | 3IVN9031 | UTP-J1806A | 400
Colector 3 tubos (de 3-8 salidas) (< 28 kw) | 3IVN9032 | UTP-J0908A | 380
Colector 3 tubos (de 3-8 salidas) (de 28 kw a 56 kw) | 3IVN9033 | UTP-J1808A | 410
Colector 2 tubos (de 3-6 salidas) (<28 kw) | 3NGG9320 | UTR-H0906L | 320
Colector 2 tubos (de 3-6 salidas) (de 28 kw a 56 kw) | 3NGG9325 | UTR-H1806L | 300
Colector 2 tubos (de 3-8 salidas) (< 28 kw) | 3NGG9330 | UTR-H0908L | 270
Colector 2 tubos (de 3-8 salidas) (de 28 kw a 56 kw) | 3NGG9335 | UTR-H1808L | 220
Colector. 3 T UTP-J0906A (3-6 SALIDAS, <28 KW) | 3IVF9030 | UTP-J0906A | 370
Colector. 3 Tubos UTP-J1806A (3-6 Salidas, DE 28,1 A 56 KW) | 3IVF9031 | UTP-J1806A | 400
Colector. 3 Tubos UTP-J0908A (3-8 Salidas, <28 KW) | 3IVF9032 | UTP-J0908A | 380
Colector. 3 Tubos UTP-J1808A (3-8, DE 28,1 A 56 KW) | 3IVF9033 | UTP-J1808A | 410
REC BOX VRF 8 SALIDAS UTP-RX08AH | 3IVN9093 | UTP-RX08AH | 7080
REC BOX VRF 12 SALIDAS UTP-RX12AH | 3IVN9094 | UTP-RX12AH | 9860
Unidades RB
Unidad RB simple (hasta 8 kw) | 3IVN9022 | UTP-RX01AH | 700
Unidad RB simple (hasta 18 kw) | 3IVN9023 | UTP-RX01BH | 920
Unidad RB simple (hasta 28 kw) | 3IVN9024 | UTP-RX01CH | 2020
Unidad RB múltiple (hasta 56 kw) | 3IVN9025 | UTP-RX04BH | 4540
Unidad Control
Unidad de control DX KIT | 3IVN9060 | UTY-VDGX | 1740
Unidad de conexión EEV ( 5-8 kw) | 3IVN9061 | UTP-VX30A | 300
Unidad de conexión EEV ( 10-14 kw) | 3IVN9062 | UTP-VX60A | 350
Unidad de conexión EEV ( 20-25 kw) | 3IVN9063 | UTP-VX90A | 390
Unidad de conexión EEV ( 40-50 kw) | 3IVN9064 | UTP-VX90A X2 | 790
Accesorios Unidades Interiores
Plafón Aistage Cassette | 3NGF4008 | UTG-UGYA-W | 270
Acoplamiento tomas de aire exterior | 3IVF9012 | UTZ-VXAA | 340
Acoplamiento tomas de aire exterior | 3IVF9011 | UTZ-VXGA | 400
Kit aislante para zona de humedad elevada | 3IVN9070 | UTZ-KXGC | 260
Kit aislante para zona de humedad elevada | 3IVN9069 | UTZ-KXRA | 150
Pletina cubre via | 3IVN9072 | UTR-YDBZ | 110
Pletina cubre via | 3IVN9072 | UTR-YDZK | 110
Panel Espaciador | 3IVN9068 | UTG-BKXA-W | 340
Panel Cassette LB | 3NDN9005 | UTG-AKXA-W | 140
Conductos
Rejilla ARYD04-14 | 3IVF9519 | UTD-GXTA-W | 100
Rejilla ARYD18 | 3IVF9520 | UTD-GXTB-W | 130
Rejilla ARYD24 | 3IVF9521 | UTD-GXTC-W | 160
Sensor remoto | 3NDN0017 | UTY-XSZX | 120
Acople embocadura aire circular | 3IVN9066 | UTD-RF204 | 50
Acople embocadura aire rectangular | 3IVN9067 | UTD-SF045T | 50
Filtro de larga duracion | 3IVN9074 | UTD-LF25NA | 120
Sensor remoto | 3NDN0017 | UTY-XSZX | 120
Bomba de condensados | 3NGG9521 | UTZ-PX1NBA | 180
Filtro de larga duracion | 3IVN9049 | UTD-LF60KA | 80
Filtro de larga duracion | 3IVN9073 | F ACX 72/200 | 120
Filtro de larga duracion | 3IVN9065 | F ACX 90/250 | 100
Sensor remoto | 3NDN0017 | UTY-XSZX | 120
Elevador de Aguas | 4JBO0002 | UTR-DPB24T | 200
Valvulas
Valvula UTR-EV09XB ASYE07/09GACH | 3IVN9000 | UTR-EV09XB | 180
Valvula UTR-EV14XB ASXE36-45 | 3IVN9001 | UTR-EV14XB | 190
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

## Gama Aerotermia
TARIFA 2023
Gama Aerotermia
Modelos | Código | Potencia Calorifica kW (1) | Acumulador ACS (litros) | Ø Tubería (pulg.) | PVP
|  | (kw) | (kw)
CONJUNTOS BdC WATERSTAGE: TIPO SPLIT CON ACS INTEGRADO
SERIE COMFORT R32
WATERSTAGE AWY05-KF INTEG. COMFORT | 3IVF8075 | 4.5 | 190 | 1/4"-1/2" | 7750
WATERSTAGE AWY06-KF INTEG. COMFORT | 3IVF8080 | 6 | 190 | 1/4"-1/2" | 7920
WATERSTAGE AWY08-KF INTEG. COMFORT | 3IVF8085 | 7.5 | 190 | 1/4"-1/2" | 8530
WATERSTAGE AWY10-KF INTEG. COMFORT | 3IVF8090 | 10 | 190 | 3/8"-5/8" | 8910
SERIE SUPER HIGH POWER 410A |  |  |  |  | 13990
WATERSTAGE AWY15T-LJ INTEG. SUPER HIGH P | 3IVF8065 | 15 | 190 | 3/8"-5/8" | 14710
WATERSTAGE AWY16-LJ INTEG. SUPER HIGH P | 3IVF8060 | 16 | 190 | 3/8"-5/8" | 13990
WATERSTAGE AWY17T-LJ INTEG. SUPER HIGH P | 3IVF8070 | 17 | 190 | 3/8"-5/8" | 15380
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
(1) Calefacción por suelo radiante 7°C/35°C

## Accesorios Aerotermia
TARIFA 2023
Accesorios Aerotermia
Modelos | Código | Referencia | PVP
SISTEMAS DE CONTROL
Control remoto por cable con sensor de Ta y Humedad | 3IVN9100 | UTW-C74HXF | 490
Control remoto por cable con sensor de Ta | 3IVF9013 | UTW-C74TXF | 290
Control Web Server LAN1 | 3IVN9121 | UTW-KW1XD | A Consultar
Control Remoto Wireless | 3IVN9101 | UTW-C78XD | A Consultar
Control por cable | 3IVN9111 | UTW-C78XE | A Consultar
Termostato de sala por cable | 3IVN9112 | UTW-C55XA | 180
Termostato de sala inalambrico | 3IVN9113 | UTW-C58XD | 190
Modulo RF | 3IVN9127 | UTW-MRCXD | 150
Sonda Exterior RF | 3IVN9126 | UTW-MOSXD | 170
SERVICIO Y MANTENIMIENTO
KIT completo herramienta de servicio "service tools" | 3IVN9120 | UTW-KSTXD | 1460
Software herramienta de servicio "service tools" | 3IVN9117 | UTW-KPSXD | 1040
CONVERSORES / ADAPTADORES / EXTENSIONES
Interface de conexión LPB CLIP | 3IVN9130 | UTW-KL1XD | 130
Interface de conexión ModBus CLIP | 3IVN9116 | UTW-KMBXE | 140
Extensión de control | 3IVN9109 | UTW-KREXD | 180
INTEGRACIÓN DOMOTICA Y BMS
Servidor WEB LAN 4 | 3IVN9122 | UTW-KW4XD | 1080
Webserver GSM | 3IVN9123 | UTW-KWSXD | A Consultar
Pasarela de integración ModBus | 3IVN9098 | UTW-KMBXJ | 590
MODULO HIDRÁULICO
KIT Para conexión hidráulica circuito agua fría | 3IVN9103 | UTW-KCLXD | 130
Bandeja de condensados | 3IVN9106 | UTW-KDPXA | 430
INTEGRACIÓN HIDRÁULICA
Kit Conexión para piscina | 3IVN9119 | UTW-KSPXE | 310
Kit Conexión para piscina (incluye extensión de control) | 3IVN9134 | UTW-KSPXD | 370
Intercambiador de calor especial piscinas | 3IVN9114 | UTW-ESPXA | 400
Kit Piscina | 3IVN9118 | UTW-KSPXA | A Consultar
Separador hidráulico | 3IVN9139 | UTW-TEVXA | 970
Kit Integración caldera serie comfort | 3IVN9115 | UTW-KBDXD | 360
Kit Integración caldera serie super high power | 3IVN9135 | UTW-KBSXJ | 340
Kit Conexión a Caldera V2 | 3IVN9102 | UTW-KBSXD | A Consultar
Kit conexión 2º CIRC. | 3IVN9110 | UTW-KZSXE | A Consultar
Kit Bizona conexión 2º circuito serie comfort | 3IVN9124 | UTW-KZDXE | 1080
Bomba de circulación de agua alta presión | 3IVN9099 | UTW-PHFXG | 920
UNIDAD EXTERIOR
Kit Reducción del nivel sonoro | 3IVN9108 | UTW-KLNXE | 230
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

## Servicios
TARIFA 2023
Servicios
Domestico
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA | 4 años (3+1) |  | 5 años (3+2)
| Código | PVR | Código | PVR
Garantía total | 9SAGTOAD1 | 85 | 9SAGTOAD2 | 120
Garantía en mano de obra | 9SAGMOAD1 | 50 | 9SAGMOAD2 | 75
Garantía en recambios | 9SAGREAD1 | 50 | 9SAGREAD2 | 75
Se incluyen unidades split 1x1, multisplit, portátiles y purificadores residenciales.
Las ampliaciones de garantía se podrán contratar durante los 6 primeros meses desde la fecha de instalación del equipo.
REVISIÓN TÉCNICA OFICIAL | Código | PVR
Revisión técnica oficial aire doméstico | 9SRTAD | 159
PUESTA EN MARCHA | Código | PVR
Puesta en marcha aire doméstico | 9SPMAD | 159
CONEXIONES FRIGORÍFICAS Y ELÉCTRICAS | Código | PVR
Conexiones frigoríficas + eléctricas Sistemas de gama doméstica de split pared, suelo y multisplit. | 9SCFEAD1 | 329
Conexiones frigoríficas + eléctricas (unidad adicional) | 9SCFEAD11 | 79
Los servicios de conexión frigorífica / eléctrica se realizarán durante la puesta en marcha de los equipos.
El servicio básico incluye la conexión de una unidad terminal. Para la conexión de más unidades, deberán ser contratada de forma adicional.
El refrigerante y el nitrógeno no están incluidos. Se facturarán aparte.
Comercial
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA | 4 años (3+1) |  | 5 años (3+2)
| Código | PVR | Código | PVR
Garantía total | 9SAGTOAC1 | 85 | 9SAGREAC1 | 120
Garantía en mano de obra | 9SAGMOAC1 | 50 | 9SAGMOAC2 | 75
Garantía en recambios | 9SAGREAC1 | 50 | 9SAGREAC2 | 75
Se incluyen unidades split 1x1, multisplit, portátiles y purificadores residenciales.
Las ampliaciones de garantía se podrán contratar durante los 6 primeros meses desde la fecha de instalación del equipo.
REVISIÓN TÉCNICA OFICIAL | Código | PVR
Revisión técnica oficial aire Comercial | 9SRTAC | 159
PUESTA EN MARCHA | Código | PVR
Puesta en marcha aire Comercial | 9SPMAC | 159
CONEXIONES FRIGORÍFICAS Y ELÉCTRICAS | Código | PVR
Conexiones frigoríficas + eléctricas Sistemas de gama comercial de conducto, cassette, techo y multisplit simultáneo | 9SCFEAC1 | 329
Conexiones frigoríficas + eléctricas (unidad adicional) | 9SCFEAC11 | 79
Los servicios de conexión frigorífica / eléctrica se realizarán durante la puesta en marcha de los equipos.
El servicio básico incluye la conexión de una unidad terminal. Para la conexión de más unidades, deberán ser contratada de forma adicional.
El refrigerante y el nitrógeno no están incluidos. Se facturarán aparte.
VRF
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA | 4 años (3+1) |  | 5 años (3+2)
| Código | PVR | Código | PVR
Garantía total | 9SAGTOAI1 | A consultar | 9SAGTOAI2 | A consultar
Garantía en mano de obra | 9SAGMOAI1 | A consultar | 9SAGMOAI2 | A consultar
Garantía en recambios | 9SAGREAI1 | A consultar | 9SAGREAI2 | A consultar
Se incluyen unidades VRF, chillers, roof top, autónomos, recuperadores, close control y UTAs.
Las ampliaciones de garantía se podrán contratar durante los 6 primeros meses desde la fecha de puesta en marcha.
PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | BÁSICO |  | TRANQUILIDAD |  | TRANQUILIDAD TOTAL
| Código | PVR | Código | PVR | Código | PVR
Plan de mantenimiento aire industrial (VRF < 6 unid. Int.) | 9SMTBSAI1 | 329 | 9SMTTRAI1 | A consultar | 9SMTTOAI1 | A consultar
Plan de mantenimiento aire industrial (VRF > 6 unid. Int.) | 9SMTBSAI2 | 490 | 9SMTTRAI2 | A consultar | 9SMTTOAI2 | A consultar
Plan de mantenimiento aire industrial (Chiller < 17 kW) | 9SMTBSAI3 | 329 | 9SMTTRAI2 | A consultar | 9SMTTOAI3 | A consultar
Plan de mantenimiento aire industrial (Chiller 17-70 kW) | 9SMTBSAI4 | 440 | 9SMTTRAI4 | A consultar | 9SMTTOAI4 | A consultar
Plan de mantenimiento aire industrial (Chiller > 17 kW) | 9SMTBSAI5 | 570 | 9SMTTRAI5 | A consultar | 9SMTTOAI5 | A consultar
En el caso de los equipos VRF, los precios indicados son por visita y circuito frigorífico. Para el resto de gamas, los precios indicados son por visita.
Para cualquier equipo, en caso de necesitar algún recambio y/o material se facturará aparte.
REVISIÓN TÉCNICA OFICIAL | Código | PVR
Revisión técnica oficial aire industrial (VRF 6 unid. Int.) | 9SRTAI11 | 329
Revisión técnica oficial aire industrial (VRF > 6 unid. Int.) | 9SRTAI12 | 490
Revisión técnica oficial aire industrial (Chiller < 17 kW) | 9SRTAI13 | 329
Revisión técnica oficial aire industrial (Chiller 17-70 kW) | 9SRTAI14 | 440
Revisión técnica oficial aire industrial (Chiller > 17 kW) | 9SRTAI15 | 570
VISITA DE OBRA | Código | PVR
Visita de obra equipos de gama industrial | Servicio incluido
PUESTA EN MARCHA | Código | PVR
Puesta en marcha aire industrial (VRF < 6 unid. Int.) | 9SPMAI1 | 325 | *Incluido
Puesta en marcha aire industrial (VRF > 6 unid. Int.) | 9SPMAI2 | 490 | *Incluido
Puesta en marcha aire industrial (Chiller < 17 kW) | 9SPMAI3 | 329 | *Incluido
Puesta en marcha aire industrial (Chiller 17-70 kW) | 9SPMAI4 | 440 | *Incluido
Puesta en marcha aire industrial (Chiller 17-70 kW) | 9SPMAI5 | 570 | *Incluido
* La primera puesta en marcha está incluida en el precio de venta del equipo
VISITA DE CORTESÍA | PVR
Visita de cortesía (asesoramiento a usuarios finales) | Servicio incluido para promociones de más de 15 viviendas
CONEXIONES FRIGORÍFICAS Y ELÉCTRICAS | Código | PVR
Conexiones frigoríficas sistemas VRF, Chiller, Roof top, Autónomos, Close control | 9SCFAI | A consultar
Conexiones eléctricas sistemas VRF, Chiller, Roof top, Autónomos, Close control | 9SCEAI | A consultar
Los servicios de conexión frigorífica / eléctrica se realizarán durante la puesta en marcha de los equipos.
El servicio básico incluye la conexión de una unidad terminal. Para la conexión de más unidades, deberán ser contratada de forma adicional.
El refrigerante y el nitrógeno no están incluidos. Se facturarán aparte.
Aerotermia
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA | 4 años (3+1) |  | 5 años (3+2)
| Código | PVR | Código | PVR
Garantía total | 9SAGTOHT1 | 130 | 9SAGTOHT2 | 235
Garantía en mano de obra | 9SAGMOHT1 | 75 | 9SAGMOHT2 | 135
Garantía en recambios | 9SAGREHT1 | 75 | 9SAGREHT2 | 135
Las ampliaciones de garantía se podrán contratar durante los 6 primeros meses desde la fecha de puesta en marcha.
PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | BÁSICO |  | TRANQUILIDAD |  | TRANQUILIDAD TOTAL
| Código | PVR | Código | PVR | Código | PVR
Plan de mantenimiento gama aerotermia | 9SMTBSHT | 290 | 9SMTTRHT | 369 | 9SMTTOHT | 425
REVISIÓN TÉCNICA OFICIAL | Código | PVR
Revisión técnica oficial gama aerotermia | 9SRTHT | 290
VISITA DE OBRA | PVR
Visita de obra equipos de gama aerotermia | Servicio incluido
PUESTA EN MARCHA | Código | PVR
Puesta en marcha gama aerotermia | 9SPMHT | 290 | * Incluido
* La primera puesta en marcha está incluida en el precio de venta del equipo
VISITA DE CORTESÍA | PVR
Visita de cortesía (asesoramiento a usuarios finales) | Servicio incluido para promociones de más de 15 viviendas
CONEXIONES FRIGORÍFICAS Y ELÉCTRICAS | Código | PVR
Conexiones frigoríficas Sistema Fujitsu Waterstage | 9SCFHT1 | 329
Conexiones frigoríficas (conexión unidad terminal adicional) | 9SCFHT11 | 79
Conexiones eléctricas Sistema Fujitsu Waterstage | 9SCFHT1 | 159
Conexiones eléctricas (conexión unidad terminal adicional) | 9SCFHT11 | 40
Los servicios de conexión frigorífica / eléctrica se realizarán durante la puesta en marcha de los equipos.
El servicio básico incluye la conexión de una unidad terminal. Para la conexión de más unidades, deberán ser contratada de forma adicional.
El refrigerante y el nitrógeno no están incluidos. Se facturarán aparte.